|  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÂN Ô TÔ/CÂN SÀN CÔNG NGHIỆP

Công ty: ………………………………………….Người liên hệ:…………………………………………..

Điện thoại:………………………………………….Di động:……………………………...........................

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………...

Nhân viên thực hiện:   	…………………………………………

Loại cân:…………………………..	Kích thước:………………………	Kiểu cân:………………………….

Bộ chỉ thị:………………………….	Loadcell:…………………………	Số lượng loadcell:……………….

- Tình trạng cân ban đầu:

- Qui trình khảo sát

| STT | Công việc | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra toàn bộ cơ khí bàn cân, khe hở bulong giảm dao động ngang & dọc của bàn cân. |  |
| 2 | Kiểm tra hầm móng cân |  |
| 3 | Dây tiếp địa nối bàn cân với đế thép loadcell của móng cân |  |
| 4 | Dây tiếp địa nối các đế thép với nhau |  |
| 5 | Dây tiếp địa nối bàn cân vào nhà cân |  |
| 6 | Cọc tiếp địa |  |
| 7 | Kiểm tra biến áp cách ly, ổn áp |  |
| 8 | Kiểm tra tiếp địa biến áp |  |
| 9 | Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho biến áp, sau biến áp và ổn áp |  |
| 10 | Kiểm tra đầu cân, số serial |  |
| 11 | Kiểm tra tiếp địa đầu cân |  |
| 12 | Kiểm tra số hiển thị đầu cân khi nối với loadcell phụ |  |
| 13 | Kiểm tra đường dây tín hiệu |  |
| 14 | Kiểm tra hộp nối tín hiệu |  |
| 15 | Kiểm tra các Loadcells |  |
| 16 | Kiểm tra hiển thị phụ |  |
| 17 | Kiểm tra dây nối mass từ máy tính, máy in xuống dây tiếp địa chính |  |
| 18 | Kiểm tra máy tính, máy in, chương trình quản lý cân |  |
| 19 | Thử tải các loadcell, thử trục cân, căn chỉnh |  |
| 20 | Kiểm tra phần mềm quản lý dữ liệu của cân |  |

- Thông số Loadcell

| STT | Màu Dây | Điện Trở Ôm | Tín Hiệu Điện Không Tải Mv/v | Tín Hiệu Điện Có Tải Mv/v |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loadcell 1 |  |  |  |  |
| Loadcell 2 |  |  |  |  |
| Loadcell 3 |  |  |  |  |
| Loadcell 4 |  |  |  |  |
| Loadcell 5 |  |  |  |  |
| Loadcell 6 |  |  |  |  |
| Loadcell 7 |  |  |  |  |
| Loadcell 8 |  |  |  |  |
| Loadcell 9 |  |  |  |  |
| Loadcell 10 |  |  |  |  |

- Kiểm tra tải các modul

| STT | Modul 1- Trục 1 | Modul 2- Trục 2 | Modul 3- Trục 3 | Modul 4- Trục 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải Dung |  |  |  |  |

Nhân viên khảo sát			Đơn vị sử dụng

( Ký và ghi rõ họ tên )			( Ký và ghi rõ họ tên )